重点污染源环境信息公开栏

（商洛尧柏龙桥水泥有限公司两岭厂）

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000698418846L |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市丹凤县棣花镇两岭村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 0914-3260660 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 石灰石的开采，水泥、骨料的生产，销售自产产品；房屋、场地、水泥制造相关设施、设备租赁。 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 排污口设置 | 主要排放口2个：窑尾、窑头；一般排放口77个。 |
|  | 执行标准 | GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》 |
|  | 核准总量 | 颗粒物219吨/年，二氧化硫200吨/年，氮氧化物541吨/年 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 环评批复 | 陕环批复【2009】792号文件 |
|  | 验收批复 | 陕环批复【2014】490号文件 |
|  | 排污许可证 | 2022年4月27日商洛市生态环境局发放，编号91611000698418846L001P，有效期5年 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 地埋式污水处理设施一套，废水不外排 |
|  | 废气 | 污染治理设施运行良好、达标排放 |
|  | 废渣 | / |
|  | 噪声 | 主机设备、回转窑筒体制作隔音墙，厂界达标排放 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 建立应急器材库房 |
|  | 应急预案 | 2022年4月27日备案，备案号：61102220220003L |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000698418846L |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市丹凤县棣花镇两岭村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 0914-3260660 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 石灰石的开采，水泥、骨料的生产，销售自产产品；房屋、场地、水泥制造相关设施、设备租赁。 |
| 主要产品及产量 | 日产熟料4000吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 2 |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 回转窑DA018 | 110.13，44.11，， 33.43，15.17，， | 排环境 | 氮氧化物 | 172.79 | 244.974 | 541 | 400 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 23.24 | 104.826 | 200 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 3.29 | 15.400 | 78.49 | 30 | 达标 |
| 冷却机DA017 | 110.13，40.55，， 33.43，13.01，， | 排环境 | 颗粒物 | 0.27 | 10.574 | 56.52 | 30 | 达标 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| HW49 900-041-49 | 是 | 第三方处置 | 3.7 |
| HW49 900-047-49 | 是 | 第三方处置 | 0 |
| HW08 900-249-08 | 是 | 第三方处置 | 0 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 59 | 54 | 65 | 55 | 达标 |
| 南 | 58 | 53 | 65 | 55 | 达标 |
| 西 | 59 | 52 | 65 | 55 | 达标 |
| 北 | 57 | 50 | 65 | 55 | 达标 |
| 其他污染类型 |
| / |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站（生化+过滤） | 2012 | 360t/d | 正常 |
| 大气污染物 | 脱硝系统 | 2012.8 | 600000m3/h | 正常 |
|  | 布袋除尘器 | 2012.5 | 600000m3/h | 正常 |
|  | 脱硫系统 | 2022.4 | 600000m3/h | 正常 |
| 危险废物 | 危险废物暂存间 | 2020.10 | 7t/a | 正常 |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 陕西省环境保护厅 | 2012年11月20日 | 陕环函（2011055号2） | 陕西省环保厅 | 2014年8月26日 | 陕环批复[2014]490号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 已备案 | 备案时间 | 2022年4月27日 |
| 主要内容 | 突发环境事件应急预案备案表； 环境应急预案及编制说明： 环境风险评估报告 环境应急预案资源调查报告 环境应急预案评审意见 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 自行监测方案中手工、自动监测分析方法等信息正确且完整，包含排污单位基本情况、监测点位、监测指标、执行排放标准及其限值、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。采用自动监测的包含自动监测的污染物指标、联网情况、运行维护情况；无自动监测的大气污染物和水污染物指标，明确开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 通过陕西省污染源环境监测信息管理平台、全国排污许可信息管理平台公开：1、排污单位基本信息、自行监测方案，如有调整变化时，应与5日内公布最新内容；2、自行监测结果：自动监测数据实时上传公开，手工监测结果应与收到纸质报告的次日完成公开；3、未开展自行监测的原因；4、污染源监测年度报告：每年1月底发布上一年度自行监测年度报告；5、执行报告：每个季度开始15日内公开上一季度季度执行报告，每年1月15日前公开上一年度执行报告。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。