重点污染源环境信息公开栏

（丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司）

| 企业名称 | 丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司 | 组织机构代码 | 916110226779184547 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市丹凤县江北大道东段东河产业园区 | 法定代表人 | 李建宏 |
| 联系电话 | 0914-3378896 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 禽类屠宰，热力生产和供应 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 废水 |
|  | 排污口设置 | 出水口 |
|  | 执行标准 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）,《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  | 核准总量 | 化学需氧量96.833750吨/年 氨氮6.285037吨/年 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 环评批复 | 丹环函发[2008]22号 |
|  | 验收批复 | 丹环函［2010］82号 |
|  | 排污许可证 | 2021年12月6日商洛市生态环境局发放，编号：916110226779184547U,有效期5年 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 经污水处理站处理后，达标排放。 |
|  | 废气 | / |
|  | 废渣 | / |
|  | 噪声 | / |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 建立应急器材室 |
|  | 应急预案 | 2022年4月29日备案，备案号：61102220220004L. |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司 | 组织机构代码 | 916110226779184547 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市丹凤县江北大道东段东河产业园区 | 法定代表人 | 李建宏 |
| 联系电话 | 0914-3378896 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 禽类屠宰，热力生产和供应 |
| 主要产品及产量 | 白条鸡日产25吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 污水 | 出水口 | 间歇 | 氨氮 | 12.13mg | 0.30287t | 14.175 | 45mg/L | 无 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 47.5mg | 0.15424t | 157.5t | 500mg/L | 无 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 19.5 |  | / | 300mg/L | 无 |
|  |  |  | 悬浮物 | 18 |  | / | 400mg/L | 无 |
|  |  |  | PH值 | 7.3 |  | / | 6.0-8.5mg/L | 无 |
|  |  |  | 动植物油 | 2.84 |  | / | 60mg/L | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 一般工业固体废物（鸡内脏） | 否 | 委托处理 | 15t/月 |
| 一般工业固体废物（鸡毛） | 否 | 委托处理 | 15t/月 |
| 一般工业固体废物（鸡血） | 否 | 自行处理 | 15t/月 |
| 一般工业固体废物（污泥） | 否 | 委托处理 | 0t |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 56 | 45 | 65dB(A) | 55dB(A) | 无 |
| 南 | 57 | 47 | 65dB(A) | 55dB(A) | 无 |
| 西 | 53 | 44 | 65dB(A) | 55dB(A) | 无 |
| 北 | 52 | 42 | 65dB(A) | 55dB(A) | 无 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 综合废水处理站 | 2010年12月 | 500t | 正常 |
| 大气污染物 | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| 固体废物 | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| 噪声 | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
|  | 丹凤县环境保护局 | 2008.11.18 | 丹环函发[2008]22号 | 丹凤县环境保护局 | 2010.12.7 | 丹环函［2010］82号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局 丹凤县分局 | 备案时间 | 2022年4月29日 |
| 主要内容 | 突发环境事件应急预案备案表； 环境应急预案及编制说明： 环境风险评估报告 环境应急预案资源调查报告 5、环境应急预案评审意见 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 自行监测方案中手工、自动监测分析方法等信息正确且完整，包含排污单位基本情况、监测点位、监测指标、执行排放标准及其限值、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监测点位示意图、监测结果公开时限等。采用自动监测的包含自动监测的污染物指标、联网情况、运行维护情况；无自动监测的大气污染物和噪声污染物指标，明确开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 通过陕西省污染源环境监测信息管理平台、全国排污许可信息管理平台公开：1、排污单位基本信息、自行监测方案，如有调整变化时，应与5日内公布最新内容；2、自行监测结果：自动监测数据实时上传公开，手工监测结果应与收到纸质报告的次日完成公开；3、未开展自行监测的原因；4、污染源监测年度报告：每年1月底发布上一年度自行监测年度报告；5、执行报告：每个季度开始15日内公开上一季度季度执行报告，每年1月15日前公开上一年度执行报告。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。