重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 山阳县万佳热力有限公司 |  | 统一社会信用代码 | 91611024MA70T8HN6G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 陕西省商洛市山阳县城关街道翠屏社区蔡胜沟 |  | 法定代表人 | 江忠华 |
| 联系电话 |  | 0914-3083777 |  | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 |  | 城市供暖；城市热力管网、热力设备安装；市政工程 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、、化学需氧量、总磷、动植物油、悬浮物、pH值、氨氮 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 位于厂区南侧 |  |  |
|  | 执行标准 |  | DB61/ 1226-2018 |  |  |
|  | 核准总量 |  | 二氧化硫34.5吨、氮氧化物140.87吨、化学需氧量0.027吨/年、氨氮0.002吨/年 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 废水项目 |  | 氨氮、化学需氧量、总磷、动植物油、悬浮物、pH值 |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2019年5月13日商洛市生态环境局发证，证书编号：91611024MA70T8HN6G001Q ，延续证书正在办理中。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 生活污水经过化粪池沉淀后，进入城市山阳县污水 |  |  |
|  | 废气 |  | 烟气经过脱硝除尘脱硫环保装置处理后烟气达到国家排放标准 |  |  |
|  | 废渣 |  | 按要求全部处置 根据渣量多少安排车辆及时将煤渣派车运到砖厂 |  |  |
|  | 噪声 |  | 符合要求 设备安装消声器以及将设备安装在房间内进行降噪。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 灭火器，铁锹，医用箱，手套。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 2020年08月11日在商洛市生态环境局山阳县分局备案，备案编号611024-2020-017-L，有效期2020年8月11日至2023年8月10日。 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 山阳县万佳热力有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611024MA70T8HN6G |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市山阳县城关街道翠屏社区蔡胜沟 | 法定代表人 | 江忠华 |
| 联系电话 | 0914-3083777 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 城市供暖；城市热力管网、热力设备安装；市政工程 |  |  |
| 主要产品及产量 | 热水 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放 总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 总排口 | 北纬33°31′32.31″ ″东经109°52′56.97″ |  | 间断排放 | SS |  | 30 |  |  |  |  |  | 400mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | COD |  | 24 |  |  | 0.027吨/年 |  |  | 500mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 6.8 |  |  |  |  |  | 300mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.09 |  |  | 0.002吨/年 |  |  | 45mg/L |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放 总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| DA001 | 北纬33°31′32.31″ ″东经109°52′56.97″ |  | 有组织排放 | 二氧化硫 |  | 35mg/m3 | 0.23 |  | 34.5 |  |  | 50mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 190mg/m3 | 5.25 |  | 140.87 |  |  | 200mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 3.3mg/m3 | 0.0312 |  |  |  |  | 10mg/m3 |  | 无 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 炉渣 |  | 否 |  |  |  | 外售 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |
| 粉煤灰 |  | 否 |  |  |  | 外售 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂界四周 |  | 57dB |  |  | 49dB |  |  | 60/50dB |  |  |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱硫塔 | 2019.11 | 299000m3/h | 正常运行 |
|  | 除尘器 | 2019.11 | 299000m3/h | 正常运行 |
|  | 脱硝 | 2018.11 | 299000m3/h | 正常运行 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 山阳县城区集中供暖工程 | 山阳县环境保护局 | 2018.10.9 | 山环批复[2018]21号 | 未竣工 | / | / |
| 其他环境保护行政许可情况 | / |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局山阳县分局 | 备案时间 | 2020-08-11 |
| 主要内容 | 主要对可能发生污染物泄露设备及设施做了预防措施及应急处置办法。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 按照排污许可证自行监测的要求开展项目 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |