重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 山阳县丰瑞化工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9161102474500062XR |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市山阳县板岩镇耿村 | 法定代表人 | 耿金林 |
| 联系电话 | 0914-8322678 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 薯蓣皂素的生产、乙醇燃料的生产、黄姜皂素相关附加值产品。 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 非甲烷总烃 颗粒物 甲醛 丙酮 臭气浓度 五日生化需氧量 氯化物 氨氮 总磷 PH值 悬浮物 化学需氧量 |
|  | 排污口设置 | 污水处理站 |
|  | 执行标准 | 挥发性有机物排放控制标准DB61/T 1061-2017,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 皂素工业水污染物排放标准GB 20425-2006 |
|  | 核准总量 | CODcr12 氨氮3.2 悬浮物70mg/L 氯化物300mg/L 氨氮80mg/L pH值6-9mg/L 总磷0.5mg/L 化学需氧量300mg/L 五日生化需氧量50mg/L |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 废水项目 | 氨氮 化学需氧量 总磷 PH 悬浮物 氯化物 色度 |
|  | 排污许可证 | 2020年12月29日由商洛市生态环境局发证,证书编号：9161102474500062XR001P，有效期：自2020年12月26日起至2025年12月25日止。 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 污水经厂内污水处理站处理后，直接排入马滩河 |
|  | 废气 | 废气经过脱硫脱硝除尘等环保装置处理后达到国家排放标准 |
|  | 废渣 | 委托山阳丰源华科生物科技有限公司再利用 |
|  | 噪声 | 符合要求 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 灭火器15具，防毒面具4套，消防带6条，防尘口罩60个，防护面罩60个，潜水泵2台，铁锨6把，手套100双，橡胶水管80米，手电5把，烧伤膏3支，警戒带1卷，应急药品箱2个，编织袋50条，酒精5瓶，双氧水1瓶，吸油毯5张，石灰0.5吨，活性炭0.5吨。 |
|  | 应急预案 | 2021年12月6日商洛市生态环境局山阳县分局备案，备案编号611024-2021-014-L，有效期2021年12月6日至2024年12月5日。 |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 山阳县丰瑞化工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9161102474500062XR |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市山阳县板岩镇耿村 | 法定代表人 | 耿金林 |
| 联系电话 | 0914-8322678 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 薯蓣皂素的生产、乙醇燃料的生产、黄姜皂素相关附加值产品。 |
| 主要产品及产量 | 皂素 年产约80吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1个 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 总排口 | 经度109°44′45.13″ 纬度33°26′4.20″ | 直接排放 | 悬浮物 | 70mg/L |  | / |  | 无 |
|  |  |  | 氯化物 | 300mg/L |  | / |  | 无 |
|  |  |  | 氨氮 | 80mg/L |  | 3.2 |  | 无 |
|  |  |  | pH值 | 6-9mg/L |  | / |  | 无 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 0.5mg/L |  | / |  | 无 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 300mg/L |  | 12 |  | 无 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 50mg/L |  | / |  | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 1个 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 厂界 | 厂界 | 无组织排放 | 颗粒物 |  |  | / |  | 无 |
|  |  |  | SO2 |  |  | / |  | 无 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / |  | 无 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 废渣 | 否 | 水解物生产线产生废渣，委托山阳丰源华科生物科技有限公司再利用。 | 8740 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
|  | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 无 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 污水处理站 | 2003-07-01 |  | 正常运行 |
|  | 化粪池 | 2003-07-01 |  | 正常运行 |
|  | 隔油池 |  |  | 正常运行 |
|  | XD型多管除尘器 |  |  | 正常运行 |
|  | 油烟净化器 |  |  | 正常运行 |
|  | 锅炉排气筒 |  |  | 正常运行 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 陕西省山阳县丰瑞化工有限责任公司年产200吨薯蓣皂素生产线环境影响报告书 | 商洛市环境保护局 | 2003年8月13日 | 商政环发[2003]130号 | 商洛市绿宝环境科技有限公司 | 2018年3月 | 绿宝验字[2018]第05G号 |
| 山阳县丰瑞化工有限责任公司年产200吨薯蓣皂素生产线项目环境影响评价变更说明 | 商洛市环境保护局 | 2013年10月17日 | 商政环函[2013]280号 |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局山阳县分局 | 备案时间 | 2021年12月6日 |
| 主要内容 | 建立健全山阳县丰瑞化工有限责任公司突发环境事件应急机制，提高山阳县丰瑞化工有限责任公司应对突发环境事件的能力，规范处置程序，明确相关责任，促进项目可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作。各项应急工作能够快速启动，最大限度地减轻环境污染；充分利用环保及应急处理等设施，将环境风险控制在公司的区域范围内，使污染与影响降至最低限度。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | （一）废气监测方案 序号 污染源名称 监测点位 监测项目 监测频次 测试要求 1 无组织废气 厂界 臭气浓度 1 次/半年 记录风速、风向、气温、气压等 甲醇 1 次/半年 丙酮 1 次/半年 非甲烷总烃 1 次/半年 颗粒物 1 次/季度 （二）废水监测方案 序号 监测点位 监测项目 监测频次 备注 1 废水总排口 pH 在线监测 厂区综合污水经处理达标后排入自然水体马滩河。 2 COD 在线监测 3 氨氮 在线监测 4 总磷 1 次/日 5 悬浮物 1 次/月 6 BOD5 1 次/月 7 CL— 1 次/月 （三）厂界噪声监测方案。 监测点位 监测项 目 监测频次 监测方法及依据 仪器设备名称 和型号 备注 厂界四周 Leq 每季一次 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） 噪声仪 测量前 校准 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |