重点排污单位环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 商洛市中心医院 |  | 组织机构代码 | 12611000436316663N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市商州区北新街148号 |  | 法定代表人 | 李银山 |
| 联系电话 |  | 0914-2333516 |  | 环保举报热线 | 0914-2338114、12345 |
| 经营范围 |  | 医疗 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、类大肠菌群、总余氯 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 医院西门口 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2015 PH6-9、COD250mg/l、悬浮物60 mg/l、类大肠菌群数5000MPN/L、总余氯2-8mg/l 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 A级标准 氨氮45 mg/l 《恶臭污染物排放标准》 |  |  |
|  | 核准总量 |  | / |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 环评手续 |  | “环评”商洛市环境保护局2007年8月19日（商政环函【2007】83号）；“三同时”商洛市环境保护局2014年9月（商政环函【2014】291号） |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2022年4月27日商洛市生态环境局颁发，编号：12611000436316663N001Q，有效期至2027年5月6日 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 格栅-调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-过滤-消毒（OTH-2000-1000型二氧化氯发生器） |  |  |
|  | 废气 |  | 活性炭吸附 |  |  |
|  | 废渣 |  | 商洛市商州区医疗废物处置中心处置 |  |  |
|  | 噪声 |  | / |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 调节池同时作为事故应急池。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 已编制并在商州区环境保护局备案，备案编号：611002-2018-15-L；该医院预计9月底整体搬迁至商鞅大道37号（现商洛国际医学中心）后，将根据新院区整体布局进行应急预案编制及评审备案工作。 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛市中心医院 | 组织机构代码 | 12611000436316663N |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区北新街148号 | 法定代表人 | 李银山 |
| 联系电话 | 0914-2333516 | 环保举报热线 | 0914-2338114、12345 |
| 经营范围 | 医疗 |  |  |
| 主要产品及产量 | / |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 废水DW003 | 医院西大门口 |  | 城市下水管道 | 化学需氧量 |  | 25mg/L |  |  |  |  |  | 250mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 粪大肠群菌 |  | 1200个/L |  |  |  |  |  | 5000个/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 27.3mg/L |  |  |  |  |  | 45mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | pH值 |  | 8.0 |  |  |  |  |  | 6-9 |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 挥发酚 |  | 0.01L |  |  |  |  |  | 1.0mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 47mg/L |  |  |  |  |  | 60mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 1.42mg/L |  |  |  |  |  | 20mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 色度 |  | / |  |  |  |  |  | 30 |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 总余氯（以Cl计） |  | 2.78mg/L |  |  |  |  |  | 2-8mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.09mg/L |  |  |  |  |  | 10mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 总氰化物 |  | 0.001L |  |  |  |  |  | 0.5mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 20.9mg/L |  |  |  |  |  | 100mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 1.13mg/L |  |  |  |  |  | 20mg/L |  | 未超标 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| DW002 | 医院西门口排气筒 |  | 有组织 | 氨（氨气） |  | 1.46 |  |  |  |  |  | 4.9 |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 307 |  |  |  |  |  | 2000 |  | 未超标 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 废物名称1 |  | 是 |  |  |  | 商州区医废处置中心 |  |  |  |  | 260t/a |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 四周 |  | / |  |  | / |  |  | 60 |  | 50 |  |  | 未超标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2013年6月 | 1500吨/天 | 正常 |
| 大气污染物 | 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 |
|  | 臭气处理设施 | 活性炭吸附 | 2013年6月 |  |
| 固体废物 | 医废暂存间、标识 | 医废暂存间 | 2017年6月 |  |
|  | 生活垃圾暂存点 | 医院西门口 |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| 噪声 | ..... |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| 其他 | ..... |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 外科住院大楼 | 商洛市环境保护局 | 2007年8月19日 | 商政环函（2007）83号 | 商洛市环境保护局 | 2014年9月 | 商政环函（2014）291号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | ..... |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商州区环境保护局 | 备案时间 | 2018年12月6日 |
| 主要内容 | 建立健全医院突发环境事件应急机制，提高应急能力，规范处置程序、明确相关职责。本预案适用于医院范围内所有发生或可能发生的突发性环境事件预防及应急处理，包括医院产生的废水、医疗废物突发环境事故应急处理，及相关由安全事故引起的次生环境事件应急处理。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 已制定自行监测方案，并按方案要求开展自行监测工作。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其它应该公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |