重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 商洛市商州区垃圾处理场 |  | 组织机构代码 | 916110007907907718 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 大赵峪办事处龙山村 |  | 法定代表人 | 李新汉 |
| 联系电话 |  | 13991562739 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 生活垃圾填埋、医疗废物处置 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | COD氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 生活垃圾填埋场渗滤液处理站排水口1个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 污水达到国家标准GB16889－2008《生活垃圾填埋污染控制标准》表限值。 |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD1.83t/a、二氧化硫5.11t/a、烟尘1.28t/a。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 城市生活垃圾填埋处理项目 |  | 2005年12月15日省环保厅批复环评（陕环函[2005]345号） |  |  |
|  | 排污许可证 |  |  |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 垃圾渗滤液 |  | 垃圾渗滤液收集后经垃圾渗滤液处理站处理、达标排放。 |  |  |
|  | 废气 |  | 垃圾填埋库区自然废气采用及时用HDPE膜覆盖，减少裸露面，减少废气排放。 |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，如车辆、焚烧设备运行均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 垃圾填埋场的渗滤液设置有事故应急池 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 应急预案已编制、并报区环保局备案 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛市垃圾处理厂 | 组织机构代码 | 79079077-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区北新街东段 | 法定代表人 | 李新汉 |
| 联系电话 | 13509140211 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 生活垃圾填埋 |  |  |
| 主要产品及产量 | 生活垃圾300吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口 编号或 名称 | 排放口 位置 |  | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 1 | 渗滤液处理站外排水口 |  | 垃圾渗滤液经渗滤液处理站处理达标后自然排放 | COD |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放 浓度 | 排放 总量 |  | 核定的排放总量 |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水调节池 | 2007年 | 1200m³ | 运行正常 |
|  | 渗滤液处理站 | 2017年11月 | 150t/d | 运行正常 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 城市生活垃圾填埋项目 | 陕西省环境保护局 | 2005年12月15日 | 陕环函[2005]345号 | 商洛市环保局 | 2007年12月18日 | 商政环发[2007]133号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 已备案 | 备案时间 | 2018年11月 |
| 主要内容 | 无 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 无 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |