重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 商洛桑德水务有限公司 |  | 统一社会信用代码 | 91611000687981369U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市商州区商丹工业园 |  | 法定代表人 | 李光炯 |
| 联系电话 |  | 0914-8064810 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 城市生活污水处理 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 废水排污口1个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）。 PH6-9、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、 总氮≤15mg/L、总磷0.5mg/L。 |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD 1095吨、氨氮109.5吨、总氮 328.5吨、总磷 10.95吨。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项污染物均达标排放，符合问题要求。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 废水项目 |  | 2009年8月省环保厅批复，2009年11月省环保厅环保验收。 |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2019年3月22日市环保局发放，编号91611000687981369U001X |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 安装有废水自动在线监控设施，与环保部门联网，运行正常，实时上传在线监测数据 。 |  |  |
|  | 废气 |  | / |  |  |
|  | 废渣 |  | 格栅渣、压滤污泥交市垃圾处理厂 |  |  |
|  | 噪声 |  | 风机房采取隔音措施 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 各车间配备有灭火器，污水处理池上配有救生圈。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 突发环境事件应急预案已在区环保局备案,编号：611002-2018-01-L |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛桑德水务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000687981369U |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区商丹工业园 | 法定代表人 | 李光炯 |
| 联系电话 | 0914-8064810 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 城市生活污水处理 |  |  |
| 主要产品及产量 | 设计年处理污水2190万吨，达标排放。 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 总排口 | 厂区西北方向 中心经度109°58′34.50′ 中心纬度33°50′14.75′ |  | 排入环 境 | COD |  | 19.88mg/L | 340.04吨 |  | 1095吨 |  |  | 50 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.63 mg/L | 27.89吨 |  | 109.5吨 |  |  | 5（8） |  | 达标 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 格栅渣 |  | 否 |  |  |  | 交市垃圾处理场填埋 |  |  |  |  | 20吨/年 |  |  |  |
| 压滤饼泥 |  | 否 |  |  |  | 交市垃圾处理场填埋 |  |  |  |  | 10000吨/年 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 鼓风机房 |  | 55 |  |  | 45 |  |  | 65 55 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2009年8月 | 6万吨/天 | 良好 |
|  | / |  |  |  |
| 大气污染物 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 格栅渣 | 2009.8 |  | 良好 |
|  | 压滤泥饼 | 2009.8 | 27吨/天 | 良好 |
| 噪声 | 隔音设备 | 2009.8 |  | 良好 |
| 其他 | / |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商洛市污水处理厂建设工程 | 省环保厅 | 2006.5.8 | 陕环批复[2006]98号 | 省环保厅 | 2009.11.30 | 陕环批复[2009]684号 |
| 商洛市污水处理厂二期扩建及配套管网工程 | 市环保局 | 2014.2.17 | 商政环函[2014]19号 | 市环保局 | 2017.5.12 | 商政环函[2017]154号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市环保局 | 备案时间 | 2017.12 |
| 主要内容 | 为建立健全商洛桑德水务有限公司（商洛市污水处理厂）突发环境事件应急机制，提高本企业应对突发环境事件的处置能力，最大限度预防和减少突发环境风险事故造成的危害，商洛桑德水务有限公司（商洛市污水处理厂）依据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》和相关要求，按照“要素齐全、重点突出、上下配套、左右衔接、实在管用”的原则，结合企业实际情况特编制了本应急预案。 本预案包括：总则、企业概况、应急组织体系及相关机构职责、环境风险分析、预防及预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则十个方面的内容。详细阐述了预案适用范围与事件分级、主要突发环境风险分析，明确了应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急响应、应急处置、应急保障和预案的监督管理等要求，用于指导商洛桑德水务有限公司（商洛市污水处理厂）及时有效地预防和处置突发环境事件。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 目前，我厂开展的化验有：CODcr、氨氮、BOD5、TP、TN、SS、MISS、MLVSS、SV30、PH、水温、色度、镜检以及污泥含水率和总有机物。其中CODcr、SS、MISS、MLVSS、SV30、TN、TP、PH、水温镜检每天监测一次，污泥含水率和总有机物当污泥脱水机房脱泥时进行监测，BOD5一周监测一次，色度一月监测一次。部分重金属现已委托商洛市绿宝环境科技有限公司每月对我厂的出水水质化验监测一次。主要有：石油类、动植物类、阴离子表面活性剂、类大肠菌群、六价铬、总铅、总镉、总铬、总砷、总汞、烷基汞。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 每月在相应的环保网站上公开厂内本月的运行数据。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。