重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 陕西褔盛钒业科技有限公司 | 组织机构代码 | 91611023MA70T1N66B |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商南县过风楼镇 | 法定代表人 | 何毅 |
| 联系电话 | 环保科0914-8031132 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 钒矿采选、购销 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等 |
|  | 排污口设置 | 废气4个（回转窑排气口1个，干燥热解炉排气口、锅炉排气口1个、节能窑排气口1个）。 |
|  | 执行标准 | 钒工业污染物排放标准GB 26452-2011,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 |
|  | 核准总量 | 二氧化硫62.4吨、颗粒物7.8吨。 |
|  | 达标情况 | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |
| 环境 行政 许可 | 年产1200吨五氧化二钒技改项目 | 2014年1月10日技改后“环评”由商南县环保局批复(商环发[2014] 2号)，2015年10月27日项目环评变更补充说明由商南县环保局批复(商环发[2015] 65号)，2015年11月10日商南县环保局对该项目进行了验收(商环发( 2015) 66号)。 |
|  | 综合回收 |  |
|  | 排污许可证 | 91611023MA70T1N66B001V |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 产生废水经处理后全部回用到生产工艺实现了生产废水零排放。 |
|  | 废气 | 回转窑排气筒配套布袋除尘器和双碱法脱硫系统一套; 锅炉废气排放通配套旋风除尘系统和双碱法脱硫系统一套;节能窑废气排放口配套布袋除尘系统和双碱法脱硫系统一套;干燥热解炉废气排放口配套酸液洗涤系统。 |
|  | 废渣 | 水洗富集工序产生的废石送废石场堆存；选矿产生的尾矿运至尾矿库堆存；炉渣、脱硫渣外作为建筑材料回收利用。 |
|  | 噪声 | 主要噪声设备为球磨机、风机、空压机、真空泵、水泵、搅拌罐等其源强约75-90dB。公司选用低噪音设备，隔音、减振、消声等措施。 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 重点部位贮备有石灰、氢氧化钠、絮凝剂等物资，液体罐区均设有应急泵、收集地坑和围堰。尾矿坝下配套污水回收池和事故池，厂区设有2个事故应急储罐。 |
|  | 应急预案 | 2019年9月24日商洛市生态环境局商南县分局应急与事故调查中心备案，备案号：612524-2019-004 一般［一般 大气（Q2-M2-E3）＋一般 水（Q2-M2-E3）］ |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西褔盛钒业科技有限公司 | 组织机构代码 | 91611023MA70T1N66B |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商南县过风楼镇水沟社区 | 法定代表人 | 何毅 |
| 联系电话 | 0914-8031132 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 钒矿采选、购销 |
| 主要产品及产量 | 五氧化二钒 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 雨水外排口 | 110°49′5.05″ 33°20′12.52″ | 间断排放 | COD 悬浮物 | 30 44 |  |  |  | 达标 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 4 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| DA001 干燥热解废气 | 110°49′2.10″ 33°20′4.63″ | 连续 排放 | 氨气 | 3.43mg/m³ | 0.035t | / | 30mg/m³ | 达标 |
| DA002 锅炉废气 | 110°49′4.22″ 33°20′8.74″ | 连续 排放 | 颗粒物 | 54.9mg/m³ | 0.333t | / | 80mg/m³ | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 65mg/m³ | 0.394t | / | 400mg/m³ | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 70mg/m³ | 0.424t | / | 400mg/m³ | 达标 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.027mg/m³ | 0.000000164t | / | 0.05mg/Nm3 | 达标 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | ≤1 | / | / | ≤1 | 达标 |
| DA003 回转窑废气 | 110°49′13.48″ 33°20′6.04″ | 连续 排放 | 二氧化硫 | 56.79mg/m³ | 6.33t | 62.4t | 400mg/Nm3 | 达标 |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.29mg/m³ | 0.0323t | / | 1.0mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 47mg/m³ | 5.24t | / | 80mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 氯（氯气） | 42mg/m³ | 4.68t | / | 50mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 14.97mg/m³ | 1.67t | 7.8t | 50mg/Nm3 |  |
| DAOO4 节能窑废气 | 110°49′11.21″ 33°20′5.75″ | 停运 | 二氧化硫 | 停用 |  |  | 400mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 停用 |  |  | 1.0mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 停用 |  |  | 80mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 氯（氯气） | 停用 |  |  | 50mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 停用 |  |  | 50mg/Nm3 |  |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 水洗工序废石 | 否 | 废石场堆存 | 34500t |
| 脱硫装置 | 否 | 尾矿库堆存 | 184t |
| 燃煤灰渣 | 否 | 外售作建筑材料 | 340.63t |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 52 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 厂界南 | 53 | 49 | 60 | 50 | 达标 |
| 厂界西 | 53 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
| 厂界北 | 52 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| 其他污染类型 |
| 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理厂 | 2015.1.10 | 80m³/h | 正常 |
| 大气污染物 | 脱硫塔 | 2014.5.30 | 4.06*108m³/h | 正常 |
|  | 喷淋塔 | 2014.5.30 | 1.656*108m³/h | 正常 |
|  | 旋风除尘 | 2014.5.30 | 1.62*107m³/a | 正常 |
| 固体废物 | 排渣场 | 2011.6.15 | 32万m³ | 正常 |
|  | 尾矿库 | 2009.3 | 50万m³ | 正常 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 水沟钒矿年产1200吨五氧化二钒技术改造（工艺变更）项目 | 商南县环境保护局 | 2014-1-10 | 商环发【2014】2号 | 商南县环境保护局 | 2015-11-10 | 商环发【2015】66号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局商南县分局环境应急与事故调查中心 | 备案时间 | 2019年9月24日 |
| 主要内容 | 突发环境事件应急预案编制说明 应急资源调查报告 环境风险评估报告 尾矿库污染防治方案 突发环境事件应急预案 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 企业基本情况 监测方案 委托检测 自行监测信息发布 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。