| 企业名称 |  | 陕西环保集团水环境（镇安）有限公司 |  | 组织机构代码 | 91611025MA70X0JU67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市镇安县永乐镇清河社区二组 |  | 法定代表人 | 云长德 |  |
| 联系电话 |  | 15309149928 |  | 环保举报热线 | 12369 |  |
| 经营范围 |  | 污水治理 |  |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 总磷、总氮、化学需氧量、氨氮、氨氮 |  |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 厂区东角 |  |  |  |
|  | 执行标准 |  | 总磷：0.5mg/l、总氮：15mg/l、COD：50mg/l、BOD：10ml/l、氨氮5（8） |  |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD365吨/年、氨氮36.5吨/年 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 环境 行政 许可 | 环评手续 |  | 商洛市环保局，商政环函【2011】168号（一期） 镇安县环境保护局，镇环函【2016】256号（二期） |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 由商洛市环境保护局发放，编号91611025MA70X0JU67001W，有效期至2022年5月15日 |  |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 一期CAST污水处理工艺，二期MBR膜工艺采用次氯酸钠消毒系统，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |  |  |
|  | 废气 |  | 无 |  |  |  |
|  | 废渣 |  | 污泥 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 无 |  |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 备用电源（发电机） |  |  |  |
|  | 应急预案 |  | 611025-2019-01-L |  |  |  |

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西环保集团水环境（镇安）有限公司 | 组织机构代码 | 91611025MA70X0JU67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市镇安县永乐镇清河社区二组 | 法定代表人 | 云长德 |
| 联系电话 | 15309149928 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 污水处理 |  |  |
| 主要产品及产量 | 无 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 总排口 | 厂区东角 |  | 处理后达标排放 | 化学需氧量 |  | 27mg/L | 251.63吨 |  | 365吨/年 |  |  |  | 50mg/L |  | 达标 |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 9.51ml/L | 136.24吨 |  | 36.5吨/年 |  |  |  | 15mg/L |  | 达标 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.33ml/L | 36.6吨 |  | 3.5吨/年 |  |  |  | 0.5mg/L |  | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.06ml/L | 5.07吨 |  | 35.5吨/年 |  |  |  | 5（8）mg/L |  | 达标 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 污泥 |  | 否 |  |  |  | 土地再生利用 |  |  |  |  |  | 2468.5吨/年 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂界东 |  | 51 |  |  | 47 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界南 |  | 53 |  |  | 46 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界西 |  | 53 |  |  | 47 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界北 |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 达标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | CAST污水处理工艺 | 2012年 | 1万m³/天 | 正常 |
|  | MBR膜处理系统 | 2018年 | 1万m³/天 | 正常 |
| 大气污染物 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 污泥干化系统 | 2018年 | 9吨/天 | 正常 |
| 噪声 | / |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 镇安县污水处理厂（一期） | 商洛市环境保护局 | 2011年7月14日 | 商政环函[2011]168号 | 商洛市环境保护局 | 2012年10月8日 | 商政环函（2012）264号 |
| 镇安县污水处理提标改造及扩建工程 | 镇安县环境保护局 | 2016年12月30日 | 镇环函[2016]256号 | 陕西环境工程建设有限公司镇安分公司自行组织验收 | 2018年3月8日 | 无 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证已办理，编号91611025MA70X0JU67001W |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市环境保护局镇安分局 | 备案时间 | 2019年1月 |
| 主要内容 | 企业基本情况，组组机构，风险源分析，预防预警机制，应急处置，事故报告，现场应急措施，救援措施，保障措施，善后处置，应急演练。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 陕西环境工程建设有限公司镇安分公司委托商洛市绿宝环境科技有限公司对我厂每月20号进行第三方进行监测，监测的内容共有19项数据主要有：PH值、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总铬、六价铬、总汞、总砷、总镉、总铅、色度、SS、总磷、总氮、氨氮、生化需氧量、化学需氧量等。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：
          排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓    度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。