重点污染源环境信息公开栏

山阳县城污水处理厂

（山阳环保水环境有限公司）

| 企业名称 |  | 山阳县城污水处理厂（山阳环保水环境有限公司） |  | 组织机构代码 | 91611024MA70WRLH04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 山阳县城关街道办事书冯家湾村曹俭组 |  | 法定代表人 | 云长德 |
| 联系电话 |  | 0914-8310998 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 污水处理 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物含量、可溶性及悬浮颗粒中的含氮量、氨氮、磷含量、酸碱度 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 废水排污口一个，主要车间有预处理、CASS池、MSBR池、机械絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间、污泥脱水机房、巴氏计量槽、鼓风、污脱等5个车间。排污口设置出口在线仪器，有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、酸碱度在线仪器和数据上传仪器，每两小时上传数据至环保厅相关网站。 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。（单位：mg/l）有化学需氧量≤50，生化需氧量≤10，悬浮物含量≤10，可溶性及悬浮颗粒中的含氮量≤15，氨氮≤5（8），磷含量≤0.5，酸碱度6-9。说明：氨氮标准中：当温度＞12℃时，标准为＜5，当温度＜12℃时，标准为＜8。 |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD 216 t/a 氨氮24.2 t/a |  |  |
|  | 达标情况 |  | 监测期间该企业生产废水中，所分析项目浓度值均达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的污染物最高允许排放浓度。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 生产线 |  |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 颁发日期：商洛市生态环境局2019年5月21日颁发； 证书编号：91611024MA70WRLH04008V； 有效期：2019年5月21日至2022年5月20日止 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 本项目运营期间会产生一定的生活废水，将全部排入集水池，与城市污水合并处理后达标排放。水质化验监测设化验室，对水质定期进行监测，会产生少量的废液，统一收集后交有资质单位处理。 |  |  |
|  | 废气 |  | 项目通过采取对沉砂池等设施设置盖板等密闭抽风系统收集废气；将收集的恶臭气体引入生物反应器；并在厂界内外设置不少于10m的绿化带等工程措施，减少恶臭对外环境的影响。 |  |  |
|  | 固体废物 |  | 污水处理工程运营过程中产生的固体废物，主要是格栅渣、沉沙和生化处理过程中产生的生物污泥（含水率小于60%），属于一般固体废物，在厂内污泥场地临时堆存后定期运往垃圾处理厂统一填埋处理，要求污泥场地地面硬化、做好防渗处理，排水管道通畅；生活垃圾定点堆放，定时和污泥一起运往垃圾处理厂收集处理。 |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要噪声源为各类泵房、风机房。在采取选择低噪设备；将高噪设备安装在室内；采取减震基础；将产噪设备靠近厂区中央布设，并针对产生噪声的构筑物周围重点采取绿化吸音、隔声等措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 厂区每个车间及办公楼放有灭火器；每个生化池配备有救生圈；配备了对讲机、座机等确保应急通信畅通；每月公司会给员工发放基本劳保用品等。所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 2021年5月31日在商洛市生态环境保护局山阳县分局备案，编号：611024-2021-009-L |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 山阳县城污水处理厂（山阳环保水环境有限公司） | 组织机构代码 | 91611024MA70WRLH04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 山阳县城关街道办事书冯家湾村曹俭组 | 法定代表人 | 云长德 |
| 联系电话 | 0914-8310998 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 污水处理 |  |  |
| 主要产品及产量 | 污水处理，设计2万吨/天。 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| DW001 |  |  |  | PH值 |  |  |  |  |  |  |  | 6~9 |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 2.574 mg/L | 58.4T/a |  | 24.2T/a |  |  | 5 mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 30 mg/L | 365T/a |  | 216T/a |  |  | 50 mg/L |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| DA001 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 格林曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 污泥 |  | 否 |  |  |  | 卫生填埋 |  |  |  |  | 733.4吨/年 |  |  |  |
| 栅渣 |  | 否 |  |  |  | 卫生填埋 |  |  |  |  | 438立方米/年 |  |  |  |
| 生活垃圾 |  | 否 |  |  |  | 卫生填埋 |  |  |  |  | 2.19吨/年 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 其他污染类型 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | COD | 2012.3 | 58.4T/a | 正常运行 |
|  | 氨氮 | 2012.3 | 365T/a | 正常运行 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 污泥 | 2020.12 | 1551吨/年 | 正常运行 |
|  | 栅渣 | 2020.12 | 438立方米/年 | 正常运行 |
|  | 生活垃圾 | 2020.12 | 2.19吨/年 | 正常运行 |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 山阳县污水处理厂 | 商洛市环境保护局 | 2010.12 | 商政环函（2010）294号 | 商洛市环境保护局 | 2012.9.14 | 商政环函（2012）181号 |
| 山阳县污水处理厂二期 | 山阳县环境保护局 | 2016年8月 | 山环批复[2016]24号 |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 提标改造工程2018年6月提标改造工程完成。 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局山阳县分局 | 备案时间 | 2021.5.13 |
| 主要内容 | 目录 1总则 2企业概况 3应急组织体系 4环境风险分析 5预防与报警 6应急处置 7后期处置 8应急保障措施 9监督与管理 10附则 11附件、附图 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 污水处理厂安装有10台在线监测仪器，进口处安装一台COD在线监测仪器、一台氨氮在线监测仪器、一台pH在线监测仪、一台电磁力流量计；出口处安装一台COD在线监测仪器、一台氨氮在线监测仪、一台总磷在线监测仪、一台总氮在线监测仪、一台pH在线监测仪，一台电超声波流量计；其中，PH、COD、氨氮仪器为美国哈希仪器，总磷总氮仪器为广州怡文有限公司仪器。COD在线监测仪器型号：CODmaxⅡ，氨氮在线监测仪器型号：Amtax Inter2C，PH在线监测仪器型号：HACH-sc200。在线监测设备于2012年3月份由市环境监测站进行了监测比对验收，且每季度对进出口的废水自动监测设备进行比对监测。COD进、出口和氨氮进出口比对符合要求，同时质控样考核合格。 本厂已与商洛市绿宝环境科技有限公司签订技术协议，委托其监测石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、六价铬、总铅、总镉、总格、总砷、总汞,氨氮、色度、总磷、总氮、PH值、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物，共18项。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

进出口氨氮和COD 在线监测仪已更换为哈西进口仪器 仪器名称和型号分别为氨氮水质自动分析仪、化学需氧量在线自动监测仪；Amtax Inter2C、CODmax。

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。