| 企业名称 | 镇安县城市生活垃圾无害化处理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611025596655293C |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 镇安县青河社区二组 | 法定代表人 | 孔庆银 |
| 联系电话 | 13891413885 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 城市生活垃圾收集、处理 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 废水 |
|  | 排污口设置 | 垃圾填埋场渗滤液处理站 |
|  | 执行标准 | 《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010 |
|  | 核准总量 | / |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 环评手续 | 2008年取得商洛市环境保护局环评批复（商镇环发【2008】36号） |
|  | 排污许可证 | 正在办理 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 废水通过渗滤液处理站预处理后排入镇安县污水处理厂进行处理 |
|  | 废气 | 无 |
|  | 废渣 | 生活垃圾进行填埋 |
|  | 噪声 | 无 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  |
|  | 应急预案 | 正在编制 |

重点污染源环境信息公开栏

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 镇安县城市生活垃圾无害化处理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611025596655293C |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 镇安县青河社区二组 | 法定代表人 | 孔庆银 |
| 联系电话 | 13891413885 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 城市生活垃圾收集、处理 |
| 主要产品及产量 | 无 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 渗滤液处理站废水排放口 | 渗滤液处理站 | 预处理后排入镇安县污水处理厂（不外排） |  |  |  |  |  | / |
| 大气污染物（结果来源2020年9月21日出具监督性检测报告） |
| 排放口数量 | 0 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 无组织排放 | 下风向 | 无组织 | 二氧化硫 | 0.0145 |  |  | 0.4 | 无 |
|  |  |  | 氨 | 0.11175 |  |  | 1.5 | 无 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0002ND |  |  | 0.06 | 无 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 10.75 |  |  | 20 | 无 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 |  |  | 4 | 无 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 生活垃圾 | 否 | 填埋处理 | 80T/d |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | / | / | / | / |  |
| 厂界南 | / | / | / | / |  |
| 厂界西 | / | / | / | / |  |
| 厂界北 | / | / | / | / |  |
| 地下水监测（结果来源2020年9月21日出具监督性检测报告） |
| 主要/特征污染物名称 | 监测结果 | 执行的污染物排放标准浓度限值 （mg/L） | 超标 情况 |
|  | 曝气池南侧1#水井 |  |  |
| pH值 | 7.69 | 6.5至8.5 | 达标 |
| 总硬度 | 290 | 300 | 达标 |
| 氨氮 | 0.058 | 0.10 | 达标 |
| COD | 0.78 | 2.0 | 达标 |
| 砷 | 6×10-4 | 0.001 | 达标 |
| 汞 | 4.0×10-5ND | 0.0001 | 达标 |
| 铅 | 2.5×10-3ND | 0.005 | 达标 |
| 镉 | 0.001ND | 0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.01 | 达标 |
| 总铬 | 0.004ND | / |  |
| 土壤监测 |
| 主要/特征污染物名称 | 监测浓度 | 执行的污染物排放标准浓度限值（mg/L） | 超标 情况 |
|  | 填埋场上游（mg/L） | 填埋场下游（mg/L） |  |  |
| 砷 | 17.9 | 18 | 60 | 达标 |
| 铅 | 33 | 28 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.51 | 0.24 | 65 | 达标 |
| 铜 | 36.4 | 34.2 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 48 | 48 | 900 | 达标 |
| 汞 | 0.038 | 0.027 | 38 | 达标 |
| 铬 | 100 | 94 | / | 达标 |
| 锌 | 123 | 115 | / | 达标 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 垃圾填埋场渗滤液处理站 | 2012年6月 | 40m3/d | 良好 |
| 大气污染物 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾处理厂 | 2012年6月 | 库容51万立方米，日处理生活垃圾80吨 | 良好 |
| 噪声 | / |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 镇安县城市生活垃圾处理厂项目 | 商洛市环境保护局 | 2008年 | 商镇环发【2008】36号 | 商洛市环境保护局 | 2013年7月 | 商镇环函【2013】199号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 未备案 | 备案时间 | 正在编制 |
| 主要内容 |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 每半年一次监督性环境监测，由陕西正为环境检测有限公司进行，监测项目地下水：ph、总硬度、氨氮、COD、砷、汞、铅、镉、六价铬、总铬；土壤监测：砷、铅、镉、铜、镍、汞、铬、锌。 自行监测由商洛绿宝环境检测有限公司进行， 监测项目大气：SO2、NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度；地下水:pH、总硬度、氨氮、COD、砷、汞、镉、铅、总铬、六价铬；土壤：砷、铅、镉、铜、镍、汞、铬、锌。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：
    排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓    度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。